На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, брoj 129/2007), члана 19. став 1. тачка 6. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, брoj 1/2006 – пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) и члана 39. Одлуке о пословним, магацинским просторијама и гаражама („Службени лист општине Сента“, брoj 17/2009 и 17/2010),

Скупштина општине Сента на седници одржаној дана __________2011. године донела је

П    Р    А    В    И    Л    Н    И    К

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА ЗАКУПЦУ ДА СОПСТВЕНИМ СРЕДСТВИМА АДАПТИРА И РЕКОНСТРУИШЕ ПОСЛОВНИ, ИНДУСТРИЈСКИ, МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР И ГАРАЖЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се услови и поступак под којима се закупцу одобрава да сопственим средствима изведе радове на адаптацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању пословног, индустријског, магацинског простора и гараже, врста и вредност радова и материјала на основу којих се закупцу омогућава плаћање умањене закупнине.

Члан 2.

Реконструкција јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, којима се: врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине.

Инвестиционо одржавање је извођење грађевинско-занатских, односно других радова зависно од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације.

Члан 3.

Закупац може да изведе радове на адаптацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању пословног, индустријског, магацинског простора и гаража само на основу претходне писмене сагласности Председника општине Сента.

Члан 4.

Закупац подноси захтев за добијање сагласности за извођење радова на адаптацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању пословног, индустријског, магацинског простора и гараже Комисији за пословне зграде, просторија и гараже СО Сента (у даљем тексту: Комисија).

Захтев треба да садржи:

- врсту радова које закупац жели да изведе;

- скицу, технички цртеж, уколико врста радова који се изводе то захтева;

- најмање два предмера и предрачуна радова који се изводе ради контроле цена радова и материјала;

- другу документацију неопходну за потврду оправданости захтева.

Захтеви који не садржe потребну документацију, неће се узимати у разматрање.

Закупцу може се дати сагласност за извођење радова на адаптацији, реконструкцији, и инвестиционом одржавању пословног, индустријског, магацинског простора и гараже само под условом да нема дуга на име закупнине према Општини.

Комисија је дужна да у вези захтева закупца из става 1. овог члана прибави мишљење одговарајућих стручних служби Општинске управе, на основу чега утврђује оправданост планираних радова и реалност цене истих.

Закупац не сме да отпочне са радовима пре добијања сагласности Председника општине.

Члан 5.

Уколико Комисија сматра да је захтев оправдан и да је поднета документација уредна, извршиће контролу врсте радова, јединичних цена материјала и радова и сачиниће предлог Председнику општине за давање сагласности на врсту и вредност радова које закупац може извести својим средствима уз прецизирање рока у којем је дужан да изведе одобрене радове.

Члан 6.

На основу предлога Комисије, Председник општине доноси Закључак којим даје сагланост закупцу на врсту и вредност радова на адаптацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању пословног, индустријског, магацинског простора и гаража.

Закључак из става 1. овог члана садржи позив закупцу да поднесе захтев Одељењу за урбанизам и комуналне послове Општинске управе за издавање одговарајуће дозволе за извршење одобрених радова.

Члан 7.

Надзор над извођењем радова врши надзорни орган именован од стране Општинске управе (у даљем тексту: надзорни орган).

По завршетку радова, надзорни орган ће записнички констатовати врсту и вредност изведених радова, као и рок у коме су исти изведени.

Члан 8.

Надзорни орган обавештава Комисију о завршетку радова достављајући јој записник о врсти и вредности изведених радова.

На основу записника из става 1. овог члана, Комисија даје предлог Председнику општине за доношење решења о признавању извршених улагања.

Предлогом из претходног става утврђује се коначна вредност изведених радова која не може бити већа од вредности утврђене закључком Председника општине којим је дата сагласност за извођење истих и утврђује се период за који му се умањује обавеза плаћања закупнине на име одобрених улагања.

Члан 9.

На основу решења Председника општине о признавању извршених улагања, закључује се Анекс уговора о закупу пословне, индустријске, магацинске просторије и гараже.

Решењем из претходног става регулише се период за који закупац стиче право да му се умањи обавеза плаћања закупнине.

Закупац је дужан да до момента закључења Анекса уговора о закупу из става 1. овог члана плаћа пун износ закупнине и сноси остале обавезе предвиђене уговором о закупу.

Члан 10.

Радови на адаптацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању пословног, индустријског, магацинског простора и гаража су:

- грађевински,

- лимарски,

- столарски,

-браварски,

- керамичарски,

- молерско-фарбарски,

-стакларски,

- радови на инсталацијама водовода и канализације,

- на електроинсталацији,

- на машинској инсталацији,

- у вези израде система вентилације и

- остали неопходни радови

који су изведени квалитетно, у складу са техничким условима и нормативима.

Вредност радова из става 1. овог члана може се признати до 100% уложених средстава.

Трошкови прибављања грађевинске дозволе урачунавају се у вредност извршених радова.

Члан 11.

Грађевински радови у смислу овог правилника су:

1. Радови који се изводе у циљу побољшања стабилности објекта:

- подбеторнирање темеља зидова,

- ојачавање носећих зидова,

- замена дотрајалих  носећих зидова од набоја зидом од чврстог материјала,

- измена дотрајалих међуспратних конструкција армираном бетонском плочом,

- измена дотрајалих кровних елемената,

- радови на пробијању отвора на фасади.

2. Радови на изолацији објекта:

- израда хидроизолације,

- радови на побољшању термоизолације.

3. Зидарски радови:

- израда преградних зидова за санитарни чвор у оним објектима где исти није постојао.

Члан 12.

Лимарски радови у смислу овог правилника су:

- замена дотрајалих олучних вертикала од поцинкованог лима,

- замена дотрајалих олучних хоризонтала од поцинкованог лима,

- потребни опшиви од поцинкованог лима.

Члан 13.

Столарско-браварски радови у смислу овог правилника су:

- поправка дотрајале столарије и браварије,

- замена дотрајалих делова столаријом стандардне фабричке израде.

Трошкови набавке материјала ради извршења радова из става 1. овог члана урачунавају се у вредност извршених радова.

Члан 14.

Керамичарски радови су радови на постављању керамичких плочица.

Средства уложена у радове из става 1. овог члана могу се признати када обављање делатности у пословном простору захтева такве облоге.

Трошкови набавке керамичких плочица стандардног квалитета домаће производње урачунавају се у вредност радова из става 1. овог члана.

Члан 15.

Молерско-фарбарским радовима у смислу овог правилника сматрају се радови на бојењу зидова и плафона полудисперзивном бојом уз претходно глетовање површине и радови у вези бојења зидова фасаде дисперзивном бојом.

Члан 16.

Радови на инсталацијама водовода и канализације у смислу овог правилника су:

- радови на увођењу инсталације водовода и канализацијe,

- радови на унутрашњој инсталацији водовода и канализације потребни за добијање санитарне сагласности како би пословни простор био у функцији,

- монтажа санитарних уређаја стандардног квалитета,

- монтажа арматуре уз санитарне уређаје стандардног квалитета.

Трошкови у вези набавке санитарних уређаја, као и арматуре уз санитарне уређаје из става 1. овог члана урачунавају се у вредност радова на инсталацијама водовода и канализације.

Члан 17.

Радови на електроинсталацији у смислу овог правилника су:

- радови у вези увођења трофазног прикључка уместо монофазног,

- радови у вези комплетне измене електроинсталације.

Члан 18.

Радови на машинској инсталацији у смислу овог правилника су:

- радови на машинској инсталацији грејања,

- радови у вези прикључивања на систем грејања.

Члан 19.

Трошкови израде система вентилације могу се признати у случају да простор нема довољно природне вентилације.

Члан 20.

Вредност радова на уређењу ентеријера, као и вредност покретне опреме ентеријера се не признајe.

Члан 21.

У случају кад закупац, коме су одобрена улагања у смислу овог правилника, враћа пословни простор у посед Општинској управи, дужан је да исти преда у стању у ком је простор био након завршетка радова на адаптацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању, узимајући у обзир амортизацију простора за период који је протекао од момента завршетка радова до предаје простора.

Закупац коме нису одобрена улагања, а који је извршио радове на ентеријеру пословне просторије, приликом напуштања пословне просторије исти на захтев закуподавца мора да о свом трошку врати у стање у којем је био пре извођења.

Приликом примопредаје пословног простора обавезно се сачињава записник који потписују лица која су присуствовала примопредаји.

Члан 22.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Сента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                    Председник СО Сента,

Број: 361-2/2010-VI                                                                 Rácz Szabó László с.р.

О     б     р     а     з     л     о     ж     е     њ     е

Према члану 39. став 3. Одлуке о пословним, магацинским просторијама и гаражама („Службени лист општине Сента“, број 17/2009 и 17/2010) услови под којима се може вршити адаптација и реконструкција и инвестиционо одржавање, врста и вредност радова који се сматрају најнеопходнијим, као и начин на који се закупцу омогућава плаћање умањене закупнине, утврдиће се Правилником о условима и поступку одобравања закупцу да сопственим средствима адаптира и реконструише  пословни, индустријски, магацински простор и гараже.

На основу наведеног предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање Правилника у предложеном тексту.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint az üzlet- és raktárhelyiségekről, valamint garázsokról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 17/2009. és 17/2010. szám) 39. szakasza alapján

Zenta Község Képviselő-testülete a 2011.                 -án/-én tartott ülésén meghozta az alábbi

S Z A B Á L Y Z A T O T

AZ ÜZLETI, IPARI ÉS RAKTÁRTERÜLET, ILLETVE GARÁZS SAJÁT KÖLTSÉGŰ ÁTALAKÍTÁSÁNAK, ILLETVE FELÚJÍTÁSÁNAK A BÉRLŐ RÉSZÉRE VALÓ JÓVÁHAGYÁSI FELTÉTELEIRŐL ÉS ELJÁRÁSÁRÓL

- szakasz

Ez a szabályzat megállapítja az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs saját költségű átalakításának, felújításának, illetve beruházási karbantartásának a bérlő részére való jóváhagyási feltételeit és eljárását, továbbá azoknak a munkálatoknak és anyagoknak a fajtáit és értéküket, amelyek alapján a bérlő számára lehetővé válik a csökkentett bérleti díj fizetése.

- szakasz

Felújítás: meglévő építményen eszközölt olyan építési és egyéb munkálatok kivitelezése, amelyek hatást gyakorolnak az építmény szilárdságára és  biztonságára; megváltoztatják a szerkezeti elemeket vagy a technológiai folyamatot; megváltoztatják az építmény külső kinézetét; megnövelik a funkcionális egységek számát; hatnak a szomszédos objektumok, a közlekedés biztonságára, a tűz- és környezetvédelemre; megváltoztatják a vízrezsimet; hatnak a természeti értékek vagy az ingatlan kulturális javak és azok védett környezetének védelmére.

Átalakítás: a meglévő építményen eszközölt olyan építési és egyéb munkálatok kivitelezése, amelyekkel megváltoztatják az építményben levő terület szervezését, azonos kapacitású berendezés-, szerkezet-, felszerelés-, szerelvénycserét végeznek az építmény szilárdságára és biztonságára nem ható módon, nem változtatva meg a szerkezeti elemeket, az építmény külső kinézetét, és nem hatnak a szomszédos építmények, a közlekedés biztonságára, a tűz- és környezetvédelemre.

Beruházási karbantartás: az építmény kihasználása folyamán a használati feltételek javítását célzó, az építmény fajtájától függően eszközölt építési-kisipari, illetve egyéb munkálatok kivitelezése.

- szakasz

A bérlő az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs átalakításának, felújításának, illetve beruházási karbantartásának munkálatait csak Zenta község polgármesterének előzetes jóváhagyásával kivitelezheti.

4. szakasz

Az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs átalakítási, felújítási és beruházási karbantartási munkálatai kivitelezésének a jóváhagyása iránti kérelmet a bérlő a Zentai KKT üzleti épületekkel, üzlethelyiségekkel és garázsokkal foglalkozó bizottságához (a továbbiakban: bizottság) nyújtja be.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- azon munkálatok fajtáját, amelyeket a bérlő eszközölni óhajt,

- vázlatot, műszaki rajzot, amennyiben a kivitelezendő munkálatok fajtája ezt megköveteli,

- a kivitelezendő munkákra vonatkozóan legalább két munkatételt és költség-előirányzatot a munkadíj és az anyag árának ellenőrzése céljából,

- a kérelem indokoltságát igazoló egyéb szükséges dokumentációt.

A szükséges dokumentációt nem tartalmazó kérelmeket nem veszik figyelembe.

A bérlő részére csak azzal a feltétellel adható meg az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs átalakítási, felújítási és beruházási karbantartási munkálatainak kivitelezésére a jóváhagyás, ha bérleti díj címén nincs tartozása a község irányában.

A bizottság köteles a bérlő jelen szakasz 1. bekezdésében említett kérelmével kapcsolatban beszerezni a Községi Közigazgatási Hivatal megfelelő szakszolgálatainak a véleményét, aminek alapján megállapítja a tervezett munkálatok igazoltságát és azok árának valósságát.

A bérlő a polgármester jóváhagyásának megszerzése előtt nem kezdheti meg a munkálatokat.

- szakasz

Ha a bizottság úgy véli, hogy a kérelem jogos, és hogy a benyújtott dokumentáció szabályos, ellenőrzi a munkák fajtáját, az anyag és a munkák egységárát, és a község polgármestere számára elkészíti a bérlő saját eszközeiből kivitelezhető munkálatok fajtájának és értékének jóváhagyására vonatkozó javaslatot, és pontosítja az engedélyezett munkálatok kivitelezésének határidejét.

6. szakasz

A község polgármestere a bizottság javaslata alapján végzést hoz, amelyben a bérlő számára megadja az üzleti, ipari vagy raktárterület, illetve garázs átalakítási, felújítási és beruházási karbantartási munkálatainak a fajtájára és értékére vonatkozó jóváhagyást.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett végzés tartalmazza a bérlőhöz intézett arra vonatkozó felhívást, hogy a Községi Közigazgatási Hivatal városrendezési és kommunális osztályához nyújtsa be a jóváhagyott munkálatok elvégzésére vonatkozó megfelelő engedély kiadása iránti kérelmet.

7. szakasz

A munkálatok kivitelezése felett a Községi Közigazgatási Hivatal által kinevezett felügyeleti szerv (a továbbiakban: felügyeleti szerv) gyakorol felügyeletet.

A munkálatok befejezése után a felügyeleti szerv jegyzőkönyvileg konstatálja a kivitelezett munkálatok fajtáját és értékét, valamint kivitelezésük időszakát.

8. szakasz

A felügyeleti szerv értesíti a bizottságot a munkálatok befejezéséről, és megküldi a kivitelezett munkák fajtájáról és értékéről szóló jegyzőkönyvet.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jegyzőkönyv alapján a bizottság javaslatot ad a község polgármesterének az eszközölt beruházások elismeréséről szóló határozat meghozatalára vonatkozóan.

Az előző bekezdésben említett javaslat megállapítja a kivitelezett munkák végső értékét, amely nem lehet nagyobb a község polgármestere által a munkálatok kivitelezését jóváhagyó végzésben megállapított értéknél, továbbá megállapítja azt az időszakot, amelyre vonatkozóan az engedélyezett befektetések címén a bérletfizetési kötelezettséget csökkentik.

9. szakasz

A község polgármesterének a végrehajtott beruházások elismeréséről szóló határozata alapján meg kell kötni az üzleti, ipari és raktárhelyiség vagy garázs bérleti szerződésének függelékét.

Az előző bekezdésben említett határozat azon időszakot szabályozza, amelyre vonatkozóan a bérlő jogot szerez a bérletidíj-fizetési kötelezettség csökkentésére.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szerződésfüggelék megkötésének a pillanatáig a bérlő köteles a teljes bérleti díjösszeget fizetni, és a bérleti szerződésben előirányzott egyéb kötelezettségeket viselni.

10. szakasz

Az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs átalakítási, felújítási és beruházási karbantartási munkálatai az alábbiak:

- építőipari munkák,

- bádogosmunkák,

- asztalosmunkák,

- lakatosmunkák,

- csempézés,

- festő-mázoló munkák,

- üvegezés,

- vízvezeték- és csatornaszerelés,

- villanyszerelés,

- gépészeti szerelvényezés,

- a szellőztető rendszerek kiépítésével kapcsolatos és

- egyéb szükséges munkálatok,

melyek minőségesen, a műszaki feltételekkel és előírásokkal összhangban kerülnek kivitelezésre.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett munkák értékét a befektetett eszközök 100%-ában el lehet ismerni.

Az építési engedély beszerzésének költségeit be kell számítani az elvégzett munkák értékébe.

11. szakasz

E szabályzat értelmében építőipari munkák:

- az épület szilárdságát növelő munkák:

- a falak alábetonozása,

- a tartófalak megerősítése,

- elhasználódott vert falak cseréje szilárd anyagból készült tartófalra,

- elhasználódott födém cseréje vasbeton födémre,

- elhasználódott tetőelemek cseréje,

- homlokzati nyílások vágása.

- Épületszigetelési munkák:

- vízszigetelés,

- hőszigetelést javító munkák.

- Kőművesmunkák:

- vizesblokk-válaszfalak építése azokban az épületekben, ahol nem volt vizesblokk.

12. szakasz

E szabályzat értelmében bádogosmunkák:

- elhasználódott függő horganyzott ereszcsatornák cseréje,

- elhasználódott ülő horganyzott ereszcsatornák cseréje,

- a szükséges horganyzott szegélyek.

13. szakasz

E szabályzat értelmében asztalos-lakatos munkák:

- az elhasználódott asztalos-, illetve lakatosmunka javítása,

- az elhasználódott részek szabványos gyári kidolgozású asztalosmunkára való cseréje.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett munkálatok elvégzése céljából eszközölt anyagbeszerzés költségeit be kell számítani az elvégzett munkák értékébe.

14. szakasz

A csempézés kerámialapok felhelyezését jelenti.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett munkákba befektetett eszközöket abban az esetben lehet elismerni, ha az üzlethelyiségben folytatott tevékenység ellátása effajta burkolatot igényel.

A hazai gyártmányú, szabványminőségű kerámialapok beszerzésének költségei beszámítandóak a jelen szakasz 1. bekezdésében említett munkálatok értékébe.

15. szakasz

E szabályzat értelmében a festő-mázoló munkák a falak és a mennyezet féldiszperziós festékkel való festési munkálatai, a felület előzetes glettelésével, valamint a diszperziós festékkel való homlokzatfestéssel kapcsolatos munkálatok.

16. szakasz

E szabályzat értelmében a vízvezeték- és csatornaszereléssel kapcsolatos munkák:

- a vízvezeték- és csatornaszereléssel kapcsolatos munkák,

- a közegészségügyi engedély megszerzéséhez szükséges, az üzleti terület működéséhez megkövetelt belső vízvezeték- és csatornaszerelési munkák,

- a szabványminőségű közegészségügyi berendezések beszerelése,

- a közegészségügyi berendezésekhez tartozó, szabványminőségű armatúra beszerelése.

A közegészségügyi berendezések, valamint a jelen szakasz 1. bekezdésében említett közegészségügyi berendezésekhez tartozó armatúra beszerzésével kapcsolatos költségeket be kell számítani a vízvezeték- és csatornaszereléssel kapcsolatos munkák értékébe.

17. szakasz

E szabályzat értelmében villanyszerelési munkák:

– az egyfázisú csatlakozás helyett háromfázisú csatlakozás bevezetése,

– a villanyvezetékek teljes kicserélése.

18. szakasz

E szabályzat értelmében gépészeti szerelvényezési munkák:

– a központi fűtés bevezetésére vonatkozó gépészeti szerelvényezési munkák,

– a fűtési rendszerre való csatlakozással kapcsolatos munkák.

19. szakasz

A szellőzőrendszerek kiépítésének költségeit abban az esetben lehet elismerni, ha a helyiség nem rendelkezik elegendő természetes szellőztetéssel.

20. szakasz

Az enteriőr rendezésén végzett munkák értékét, továbbá az enteriőr mozdítható berendezéseinek értékét nem ismerik el.

21. szakasz

Ha az a bérlő, akinek a részére e szabályzat értelmében jóvá lettek hagyva a beruházások, visszaadja az üzleti területet a Községi Közigazgatási Hivatal birtokába, köteles azt olyan állapotban átadni, mint amilyenben az átalakítási, felújítási, illetve beruházási karbantartási munkák befejezése után volt, figyelembe véve az üzleti terület amortizációját a munkálatok befejezésének a pillanatától az üzleti terület átadásáig eltelt időszakra vonatkozóan.

Az a bérlő, akinek a részére nem lett jóváhagyva a beruházás, de aki az üzlethelyiség enteriőrjét illetően munkálatokat eszközölt, az üzlethelyiségből való távozásakor köteles azt a  bérbeadó követelésére saját költségén a belső berendezési munkák kivitelezése előtti állapotba visszahelyezni.

Az üzleti terület átadása-átvétele alkalmával kötelezően jegyzőkönyvet kell felvenni, amit az átadáson-átvételen jelen levő személyek aláírnak.

22. szakasz

Ez a szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Rácz Szabó László s. k.,

Szám: 361-2/2010-VI                                                                a Zentai KKT elnöke

I n d o k o l á s

Az üzlet- és raktárhelyiségekről, valamint a garázsokról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 17/2009. és 17/2010. szám)  39. szakaszának 3. bekezdése szerint az átalakítási, felújítási és beruházási karbantartási munkálatok végzésének feltételeit, a legszükségesebbnek tartott munkák fajtáját és értékét, valamint azt a módot, amely a bérlő számára csökkentett bérletfizetést tesz lehetővé, az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs saját költségű átalakításának, illetve felújításának a bérlő részére való jóváhagyási feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat állapítja meg.

A fentiek alapján a Községi Képviselő-testületnek a szabályzat előterjesztett szövegben való megvitatását és elfogadását javasoljuk.